문서번호	정수운영과-5502
결재일자	2014.8.5.
공개여부	대시민공개

주무관	정수운영과장				결재
임성용	08/05 손호철
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(8.5)

2014년  8월  5일

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게
1	4951	634		405	702
2	4842	636		402	703
3	606	540		421	700
4	396	700		401	700
5	4949	644		603	540
6	404	704		394	703
7	607	539		4945	637
8	596	539		4947	640
9	406	702		410	702
10	605	536		598	539
계	10병	6,174kg		10병	6,566kg
계량소무게	15,270kg			6590kg
용기무게	6,174kg			6566kg
발주 수량 (45,000kg)	금회납품량		9,000kg
	납품누계		18,000kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	96kg			24kg
납품자 및 차량번호	성명: 임 상 무			차량번호 : 서울82바1265