투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	동부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	포장도로 동공발생 원인조사를 위한 누수탐지 요청

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 관리하는 도로상에서 동공이 발생하여 긴급으로 보수하고 동공지점에서 근접한 하수시설을 동대문구청과 합동점검 결과 많은 양의 맑은 물이 하수박스 벽체의 가장 약한 부분으로 유입 중인 것을 확인하였습니다.

가. 동공개요

1) 일 시 : 2014년 7월5일, 7월18일

2) 위 치 : 이문로 102 앞 1차로

3) 규 모 : 1m×1m×0.5m

3. 동공 재발방지를 위한 원인을 규명하고자 발생지점과 근접한 귀 소 관리 상수도에 대해 누수탐지를 요청하오니 시민의 안전을 위해 조속히 협조해 주시고 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	최영서		도로보수과장	08/05 국중진
협조자
시행	도로보수과-3607	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 250	/
전화	2210-1533	/전송	2210-1549	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개