복  명  서(침 비정상)

등록번호	요금과-18889

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	추홍식	방형내	08/05 서수철

	명에 의하여 성북구 정릉동 226-4번지에 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014. 08. 05.
복명자 : 7급 성명 : 추 홍 식

복       명       내       용

건    명

지침비정상계량기 현장조사 복명서(성북구 정릉동 226-4)

내용

1.급수전 현황

연번	소 재 지	상 호	관리번호	기물번호	구경	업종	현재지침	비 고
1	정릉동 226-4	주계량기	7331110	h1200300958	25mm	10	1783	지침비정상

2.현장 조사 현황

1) 최근 1년간 사용량 변동 현황                                               단위 ㎥

검침일	13.08.01	13.10.01	13.12.01	14.02.01	14.04.01	14.06.01	14.08.01
지 침	367	824	1190	1568	1961	0	1783
사용량	453	457	366	378	393	393	0000
특이사항	정상	정상	정상	정상	정상	문잠김	침비

2) 조 사 내 용

- 위 수전은 공동주택으로서 12가구가 사용하고 있는 가정용 주계량기 수전임.

- 14/04월납기까지는 정상적으로 검침을 하였으나,14/08월납기 검침시 확인한 결과 지침 비정상으로 천단위지침(1)과 백단위지침(7)이 같이 맡물려 회전하여 발생된 것으로 추정됨.

- 옥내수전에서 수돗물을 사용할 때 지침 회전 및 멈춤이 반복되는 현상이 나타나며 12세대가 사용하는 주계량기로 세대별 계량기는 정상적인 것으로 확인됨.

- 조례위반 사항 및 누수수리한 것은 없으며, 현재 세대별 변동없이 정상적으로 사용중인상태이고 계량기 교체후 사용량과다사용여부에 있어서도 재확인할 예정이며, 현재 조사한 결과는 천단위 지침 및 백단위지침이  비정상적으로 움직여 발생된 사안으로 판된 됨.

3 .조사자 의견

- 14/08월납기 부과사용량은 고장난 지침을 무시하고 전년 동월납기 사용량456㎥으로 부과하고, 현재 설치되어 있는 계량기는 지침 비정상으로 사료되어 현장민원과에 교체 요청 통보후 종료 처리하고자 합니다.

따로붙임 : 1.계량기 사진 1부. 끝.

비  고