문서번호	급수운영과-15144
결재일자	2014.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	서부수도사업소장
강동철		代김홍준	08/05 설동을
협 조
	주무관			유국진

은평구 대조시장 주변 집중탐지 결과보고

2014. 8.

서부수도사업소 급수운영과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(	아리수 음수대 설치 기관	)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

은평구 대조시장 주변 집중탐지 결과보고

은평구 대조시장 주변에 대한 집중누수탐지를 시행하여 불용관를 정비하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진개요

○ 기  간 : 2014. 5. 27. ～ 06. 12 (기간중 7일간)

○ 위  치 : 은평구 대조동 39-8호 (대조시장)

○ 누수 탐지원 : 기계운영7급 유국진외 2명

□ 추진경위 및 실적

○ 추진경위 : 노후관 개량후 기존 불용관 정비

○ 누수탐지 추진사항 : 2014.5.27.일 노후관 정비정비후 기존 불용        관를 정비하기 위해 다점형 탐지를 8회에 걸쳐 시행하였으나,

누수지점이 나오지 않고 시장주변이라 주위 적치된 물건등 장애        물로 인하여 음청식 및 배관탐지에 어려움을 겪었으며, 3회에 걸        쳐 어렵게 시장상인을 설득하여, 누수탐지 협조를 받아 적치물 제거        후 야간에 배관탐지를 시행 불용관를 정비하였음

○ 불용관정비 추진실적

- 공사개요 : D=150/15mm, 새들캡 1개소 설치

- 폐쇄내용 : 아연도강관 D=15mm, L=27m 폐쇄

- 누수방지량 : 23㎥/일

○ 누수탐지 정비사진

야간누수탐지	누수복구	D=150/15mm 새들캡 설치

□ 행정사항

○ 유수율실적(상반기) 점검시 실적제출.