문서번호	시설관리과-18614
결재일자	2014.8.5.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박병화		정임근	08/05 代최재영
협 조
	주무관			오정훈

제11호 태풍 대비

기전시설물 안전점검 결과보고

2014. 8.

동부수도사업소

(시설관리과)

제11, 12호 태풍 대비

기전시설물 안전점검 결과보고

“제11, 12호 태풍 대비” 우리사업소에서 관리중인 배수지․가압장에 설치된 기전시설물에 대하여 일체 점검 후 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

□ 추진근거

○ 제11호 태풍 대비 상수도 시설물 긴급 안전점검 실시(본부 시설관리과-3430, ‘14.7.31.)

○ 제12호 태풍 “나크리” 대비 재해예방대책 및 시설물 긴급점검 추진 재강조(서울시재난안전대책본부-102, ‘14. 8. 2.)

□ 검검기간 : 2014. 8. 1 ~  8. 4 (2일간)

□ 점검개소 : 19개소(대배수지3, 소배수지4, 가압장3, 증압장9)

□ 점 검 자 : 공업주사보 오정훈 등 3인

□ 주요점검사항

○ 전기설비 : 수변전시설, 변압기 및 개폐기류, 예비전원설비, 전압․전류기기

발열상태, 모터펌프 전원, 인버터 동작상태 등

○ 기계설비 : 펌프류, 밸브 개도상태, 전동기 가동상태, 압력게이지 작동,

배수펌프 동작여부, 배관누수여부 등

○ 제어설비 : 중앙감시반, 현장전송반, CCTV, 수위계, 센서류, 유량계 등

□ 점검결과 및 조치사항

구분	시설명	점검결과(지적사항)	조치사항	비고
배수지	대현산 (배) 가압장	- 이상 없음	- 이상 없음
	아차산 (배) 가압장	- 이상 없음	- 이상 없음	소배 수지 포함
	용 마 (배) 가압장	- 이상 없음	- 이상 없음	소배 수지 포함
	금 호	- 이상 없음	- 이상 없음
	응 봉	- 이상 없음	- 이상 없음
증압장	옥수,응봉 응봉2,이문 청량리,경희 휘경A․B, 마장	- 이상 없음	- 이상 없음

붙 임  1. 시설물 점검표(성동,광진구) 1부.

2. 시설물 점검표(중랑,동대문구) 1부.  끝.