투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강남구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 회신[봉은사로 479(삼성동 51-2 외1)]

1. 귀 구의 무궁한 발전과 번영을 기원드립니다.

2. 강남구 건축과-2136(2014.01.20.)호 건축허가 통보된 건물신축과 관련하여 지하철 안정성 검토가 완료되었음을 알려드리니 아래의 협의조건이 이행될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건축 개요

- 위  치 : 강남구 삼성동 51-2외 1 (봉은사로 479)

- 연면적 : 9,329.16㎡ (지하2층, 지상17층)

나. 협의 조건

- 신축공사로 인하여 지하철 공사에 유해현상이 없도록 시방기준에 의한 굴착공사 시행과 계측 및 시공관리 철저

- 지하철공사 감리자 및 시공업체와 긴밀히 협의하여 건축공사 시행

- 신축공사 측과 지하철공사 측에서의 공공도로(보도) 복구범위 및 방법에 대해서 관리청(강남구)에서의 조정 필요. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이경훈		토목2과장	윤방식		도시철도토목부장	08/06 이은상
협조자
시행	도시철도토목부-8609	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85 (삼일대로 231)	/
전화	02-772-7224	/전송	02-772-7306	/	lkh00n@seoul.go.kr	/	대시민공개