문서번호	조경지원과-8686
결재일자	2014.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		조경지원과장
정병연		08/06 김제중
협 조
	주무관		김흥창
	청원경찰		조성현

시민의 숲공원 수경시설 청소 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

물놀이형 수경시설(연못,바닥분수,계류) 관련 시장님 지시사항에 따른 청소 및 용수 교체 등 주변환경 정비를 완료 하였음을 아래와 같이 보고합니다.

시민의 숲공원 수경시설 청소 완료보고

수경시설 현황 및 가동시간

구 분	설치년도	위 치	면 적	높이	모타수량	노즐수	급수원
바닥분수	2003	원형광장 내	25㎡	3m	7.5HP×1대	21개	상수원
연못분수	〃	〃	900㎡	3m	10HP×1대	2식	〃

연못분수 가동시간	1회	12:30~13:00	2회	13:30~14:00	3회	14:30~15:00
	4회	15:30~16:00	5회	16:30~17:00	6회	17:30~18:00

바닥분수 가동시간	1회	13:00~13:30	2회	14:00~14:30	3회	15:00~15:30
	4회	16:00~16:30	5회	17:00~17:30	6회	18:00~18:30

수경시설 청소내역 및 장비현황

청소 일시 : 2014.8.5. 08:00~11:50

청소 참여인원(9명) :공무직(2명),기간제(5명),직원(2명)

청소 장비 : 배수펌프 1대, 고압살수기 1대

청소 도구 : 막대부러쉬(6개), 수세미(10개),철부러쉬(10개)

청소 내용

연못분수내 물을 배수하고 고압살수기를 이용하여 불순물 등 이끼제거 작업

연못분수 바닥에 노출된 방수포 정비 및 퇴적된 이물질 제거

연못분수 노즐 청소 및 자갈 세척

바닥분수 저류조 청소 및 노즐카바 청소

바닥분수 흔들거리는 판석고정

청소 작업 중 안전조치

공원이용 시민 접근금지 및 안전요원 배치

안전로프 설치 및 작업중 안내문 부착

향후계획

물놀이형 수경시설에 대하여 주 2회 청소 및 일 1회 이상 용수교체를 통하여 안전하고 편안한 휴식공간이 되도록 시민 안전에 만전을 기하고자함.

붙임 : 수경시설 연못,바닥분수 청소 사진 1부.끝.