	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치 특별점검 결과 알림

1. 관련 근거

가. 2014. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15호「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 서장님 지시사항(‘14. 7. 4.)「비상소화장치 특별점검 및 교육 계획 수립」

다. 재난관리과-3143(‘14. 7. 9.)「비상소화장치 특별점검 및 교육 계획 시달」

2. 소방차 진입이 곤란한 고지대 및 주거밀집 지역 등에 설치된 비상소화장치의 유지관리 상태와 적재 비품등 특별점검 결과를 다음과 같이 알려드리니, 미흡한 사항은 시정 후 결과를 사진 첨부하여 8. 13.(수) 한 보고하기 바랍니다.

가. 기  간 : 7. 14. ~ 7. 30.(기간중 8일)

나. 대  상 : 비상소화장치 29개소

다. 점검자 : 2명(대응총괄팀장, 용수담당)

라. 내  용

○ 비상소화장치 적재 비품의 손·망실 상태

○ 함 외부에 사용요령 표지판 부착, 열쇠함 아크릴판 훼손 여부

○ 내·외부 청소상태, 비소함 보수 필요 여부

○ 열쇠 관리자 주소, 상호 변경 및 연락처 변경사항 등 확인

○ 인근 거주민 등 대상으로 비상소화장치 사용방법 등 현지 교육

마. 점검결과 : 소화기 부족 등 13건 미흡(붙임1 참조)

붙임 1. 특별점검 결과 1부

2. 결과보고 서식 1부

3. 적재 비품 목록 1부.  끝.

업무 일몰일 : 2014. 8. 13.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,거여119안전센터장,방이119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장
담당자	한계근		대응총괄팀장	장영만		재난관리과장	전결 08/06 송영철
협조자
시행	재난관리과-3964	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)	/
전화	02) 431-4101	/전송	02) 431-4106	/	us2010@seoul.go.kr	/	대시민공개