예 비 준 공 검 사 조 서

문서번호	물재생과-2187
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설팀장		물재생과장
		김민호		박재춘		권순회		08/06 代권순회

공 사 명		제2처리장 최초침전지 유출수로 보수공사
계약자		㈜퓨처브릿지 대표 김애경	준공예정일		2014. 11. 10.
구분		지 적 사 항		시 정 조 치 사 항
시공 부서	본 공사	○ 6-1지 벽체 박락 ○ 6-8지 천정 박락		○ 6-1지 벽체, 6-8지 천정 충진 완료
	부대 공사	-		-
관리부서		수처리과 주무관 김민호
감리원
위공사에 대해 상기와 같이 예비 준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함. 2014년 8월 5일 수처리과 직 주무관 성명 김민호 (서명) 수처리과 직 주무관 성명 박재춘 (서명) 난지물재생센터(분임) 경리관 귀하

현 장 사 진

☐ 공사명 : 제2처리장 최초침전지 유출수로 보수공사
사진설명	정비전 : 6-1지 벽체 단면복구재 박락

☐ 공사명 : 제2처리장 최초침전지 유출수로 보수공사
사진설명	정비후 : 6-1지 벽체 충진 완료

☐ 공사명 : 제2처리장 최초침전지 유출수로 보수공사
사진설명	정비전 : 6-8지 천정 단면복구재 박락

☐ 공사명 : 제2처리장 최초침전지 유출수로 보수공사
사진설명	정비후 : 6-1지 벽체 충진 완료