문서번호	정수시설과-2074
결재일자	2014.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김희수		남효돈	08/06 유성종
협조

암사아리수정수센터 통신설비 개량공사 실정 보고(8/6)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

암사아리수정수센터

[정수시설과]

암사아리수정수센터

통신설비 개량공사 실정 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 암사아리수정수센터 통신설비 개량공사

○ 계약업체 : 화진정보통신  대표: 김병철

○ 계약금액 : 94,709,919원

○ 공사기간 : 2014.04.14. ~ 10.31

○ 공사개요

- MDF실 통신단자 개량 1식

- 영상감시제어시스템 개량 1식

- 울타리감시시스템 이설 1식

□ 실정보고 내용

○ 신규물량 발생

- 방호용 CCTV 서버용 컴퓨터 설치(설계 미반영)

- 비디오서버 수량부족 2대(CCTV 유지보수공사에서 납품)

(비디오서버 2대 설치품 적용)

- 반영여부 : 반영

○ 공사 시공(공종)방법 변경

- 변경내용

구분	당 초	변 경 후	변경 사유
공종명	방호용CCTV 24“ 3대 설치	방호용CCTV 24“ 3대 관급자재 지급 (설치품 반영)	중앙제어실 이전 관련 CCTV 모니터 3대 재활용

□  조치계획

○ 변경된 사항에 대하여 계약업체인 “화진정보통신”에 변경 작업지시하고 추후      설계변경시 반영 조치코자 함. 끝.