문서번호	시설보수과-6423
결재일자	2014.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	08/06 조병준
협조

정기점검 보고서

(화곡고가차도 : 전체)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

강서도로사업소

(시설보수과)

□ 시설물명 : 화곡고가차도(전체)

시설물개요	폭 : 21m, 연장 : 300m	법정구분 : 법정외	상태등급 : B등급	준공년도 : 1984년
관리책임자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설6급		천석기
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설6급		천석기
			시설7급		전재형

○ 점검일시 : 2014. 8. 5(화요일)

○ 점검구간 : 전체

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 내 용
	강서구에서 양천구 방향	- 차량충격흡수시설 파손			- 관할 경찰서에 원인자 확인결과 미확인 일상유지공사에서 시행

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
보도 (강서⇒양천)	보도(콘크리트) 부분 파손	100㎡		일상유지보수공사에서 파손부 부분정비

○ 위치도 및 현장사진