	중랑소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	검사지도팀 사무실 스탠드형 에어컨 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제18조(고장 등의 발생보고)

나. 2014년도 소방재난업무가이드 소방행정편 12. 물품관리

2. 위 호와 관련하여, 우리팀 사무실 스탠드형 에어컨에 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

고장 내역 -

품명	모델명	관리부서	고장일자	고장사유	비고
스탠드형 에어컨	삼성 (AP-Q400N)	예방과 검사지도팀	2014.8.5.(화)	배관파열로 인한 냉매 누설

끝.

								예방과장
담당자							방재형				검사지도팀장					류중무					예방과장					전결 08/06 代김경환
협조자
시행			예방과-10027										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송								/	bangbin17@seoul.go.kr													/	대시민공개