문서번호	관리과-9447
결재일자	2014.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		김홍덕	08/06 채희정
협 조
	물재생과장			강병수
	슬러지재활용과장			이동신
	지방공업사무관대우			정충구

8월 1차 운영분석회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

중랑물재생센터

(관리과)

8월 1차 운영분석회의 결과 보고

Ⅰ		회 의 개 요

일시․장소 : ‘14. 8. 6(수) 09:00~10:00, 본관 3층 소회의실

참 석 자 : 소장, 각과 과장, 업무담당자 및 현장반장

안    건 : 처리장별 운영현황 및 향후 공정운영 방안 등

Ⅱ		회의내용

수처리 및 오니처리 분야 운영현황 보고

각 과별 공정개선, 현안사항 보고 및 지시사항 결과보고

- 수처리 분야 운영현황(물재생과)

ㆍ제2처리장 유입량 증가 현황

ㆍ제3,4처리장 송풍기 가동 현황

ㆍ제3,4처리장 계면관리 현황

Ⅲ		지시사항

반류수 계면을 더 안정적으로 낮게 운영토록 함(0.5m 이하로 유지)

9월 추석, 아시안게임에 따른 매립지 반입량 감소에 대비하여 8월 케익생산량 증대

여름철 날씨 변화를 주시하여 공정운영에 반영토록 함.

붙임 : 8월 1차 하수처리 운영분석회의 자료 1부.  끝.