액화산소 수불대장(2014.8.5)

주무관	정수과장
이경철	08/06 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			8,537		0	15,954	372톤
8/1		2,115	6,422		425	15,529	2정수 탱크압력상승으로 압력강하 작업
8/2		2,013	4,409		0	15,529
8/3		1,483	2,926		0	15,529
8/4	18,000(1차)	1,369	19,557		0	15,529	*구매 : 90톤(2014-6회)
8/5		2,215	17,342		0	15,529
누 계	18,000	9,195		0	425

단위 : kg