	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서울특별시품질시험소장(품 질 지 도 과 장)
(경유)
제 목	서울시 품질관리 현장확인(기동반 운영) 점검 조치결과 통보

1. 품질지도과-1230호(2014.06.30)와 관련입니다.

2.「서남권야구장 건립공사」현장에 대한 품질관리 현장확인(기동반 운영) 점검 시 지적된 사항에 대하여 조치결과를 붙임과 같이 통보합니다.

가. 조치결과

구분	지적사항	조치결과	비고
현장시공	○ 단열재 틈새 마감 미흡 - 단열재 사이 틈새는 충진재로 밀실하게 충진하여 마감 필요기 바람.	단열재 틈새 우레탄폼 마감 완료

붙임 : 지적사항 조치결과 관련서류 각 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김대식		건축총괄과장	강성욱		건축부장	08/06 김우성
협조자	주무관	윤용훈
시행	건축부-9659	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길15 서문별관2동 2층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	대시민공개