부식억제제 사용아파트 채수 출장결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	08/06 서경만

명에 의거, 부식억제제 사용 아파트 채수 및 사용 실태 조사를 실시후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   08.   05.

보고자 주무관 강구일

중부수도사업소장 귀하

□ 출장 목적 : 부식억제제 사용아파트 채수 및 사용 실태 조사차

□ 출장 일시 : 2014. 08. 05(화)  13:30 ~ 16:30

□ 출장 대상 : 서빙고동 신동아아파트

□ 출 장 자  : 수질팀 2명(김진국, 강구일)

□ 출장내용 및 결과

- 채수 위치 : 저수조에서 가장 가까운 수도꼭지에서 채수

- 사용 실태 조사 내용

· 부식억제제 주성분 : 인산염(P2O5)

· 부식억제제 성상 : 액상   · 약품명 ; 쏘디움

· 부식억제제 공급회사 : 한독티에스

- 시료 분석 : 상수도연구원 수질분석과

- 검사 항목 : 부식억제제 투입 농도

□ 조치 및 보고자 의견

- 부식억제제 사용 아파트 시료채수하여 상수도 연구원 수질분석과로 검사 의뢰

- 부식억제제 사용 실태 실태 조사 내용 검사 의뢰 시 함께 통보. 끝.