화재현장 출동보고서*****************

부분공개(6)
문서번호	길동119안전센터-3248
<일 자>

	결재	담당자	2팀장	119안전센터장
		김준경	최양규	08/06 이상열

[별지 제5호 서식] (개정 2006.12.27, 개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년      월     연번     발생일시 : 2014년 08월 01일  22시 49분 37초   금요일

화재번호

2014		08		161

출동시간 : 22시 49분 58초   도착시간 : 22시 51분 30초

□ 출동대원 및 응답자 ( 길동119안전센터 ) ① 출동대원 : 소방위 최양규 등 6명 ② 응 답 자 : 소방위 최양규 등 6명(위.최양규, 이훈식, 교.정인성, 사.김준경, 위.김영수, 장. 이병균)
③ 확 인 자 :	센터장		계급 소방위		성명 이상열

□ 현장도착시 발견사항
	*********************************에서 농연이 발생하고 있던 상황.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 ■ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 ■ 짙은 회색 □ 회색 □흰색 □ 기타(없음) ④ 화염의 크기 □작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 ■ 있음 □ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	전선 피복 타는 냄새

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 ■ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □기타(화재현장확인 및 안전조치) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	현장 도착 즉시 40mm수관 3본 전개하여 지하층으로 진입하여 화점 확인 및 진압완료 후
	양쪽 비상구를 개패하고 송풍기 가동하여 제연 및 안전조치 실시.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			노래방기기 화면 내 브라운관
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 : 연소확대 없음
	내부 : 연소확대 없음

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	① 소방대의 건물 진입방법 : 건물주에 의해 개방 됨.

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소 ( )
	특이사항없음.

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□자체설비사용  ■소방장비사용  □모두사용 ∥ 소방 설비  □작동됨 □작동안됨 ■확인 못함

① 사용된 자체설비 : 소화기

② 사용된 소방장비 : 소방차량, 개인장비, 수관 40mm 3본, 제논탐조등, 송풍기 등

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	길동119안전센터 → 길동초등학교 → 현장

□ 기타 화재와 관련된 사항
	피해액 380천원

□ 화재사진 및 동영상
	해당사항 없음

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입