장기 미정비불용관 처리결과 보고

등록번호	시설관리과-21138

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이유찬	代이유찬	08/06 나태산

명에 의거 “중부관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)”시행중 발생된

장기 미정비 불용관에 대해 처리결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   08

보 고 자 : 지방시설7급  이 유 찬

미정비 불용관 현황

❍ 발생연도 :‘2010년

❍ 대상건수 : 총 6건(종로:1건,중구:4건,용산:1건)

현장조사 및 조치결과

발생연도	지시번호	위치	구경	현장조사 및 처리결과
‘10년 상반기	누수47	**********	20mm	재개발구역에 위치하여 향후 원인자측에서 폐쇄예정
	누수68	******	80mm	2014.6.1.폐쇄 완료
	누수65	********	25mm	2010.6.9. 폐쇄완료
‘10년 하반기	탐164	********	20mm	현재 텃밭조성지역으로 형성되어 분기점 폐쇄불가
	불89	********	15mm	재개발구역내에 위치하여 향후 원인자측에서 폐쇄예정
	불76	********	40mm	도십지 상가밀지지역으로 수요가 거부로 폐쇄불가

처리의견

❍ 상기와 같은 사항으로 누수복구시 발견된 불용관 및 분기점폐쇄 시행으로

‘2014년 유수율점검에 만전을 기하고저 함.끝.