투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	서울시립북서울미술관 특별피난계단 출입통제리더기 설치위치 하자여부 검토요청

1. 서울시립북서울미술관 건립공사 및 서울시립북서울미술관건립 정보통신공사와 관련입니다.

2. 서울시립북서울미술관 청사보안과 관련하여 다음과 같은 문제가 있어 알려드리니 설계하자 및 시공하자 여부를 검토하여 주시기 바랍니다.

다   음 -

가. 대    상 : 특별피난계단 출입통제

나. 현    황 : 관람객이 특별피난계단으로 진입시 출입통제리더기를 사용하지 않고 진입

다. 문 제 점 : 평시에 관람객이 특별피난계단사용하여 보안문제 발생우려

라. 검토내용 : 특별피난계단 출입통제리더기 설치위치 설계하자 여부 및 개선 대책

※ 2014.8.12.(화)까지 답변주실 것을 요청합니다.

붙임 : 비상계단 관련사진 1부.  끝.

	서울시립미술관장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),블루엔이(주),(주)한화건설,(주)삼우종합건축사무소,(주)삼우티이씨
주무관	정선종		북서울미술관장	08/06 代서주영
협조자	주무관	유수형
시행	운영과-3027	(		)	접수		(		)
우	139-865	서울특별시 노원구 동일로 1238	/
전화	02-2124-5215	/전송	02-2124-5280	/	hodoliya@seoul.go.kr	/	대시민공개