		강남수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 도산대로 164, 논현동 7-0, 불출수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022135794	고객접수번호	1002014028616
수용가명	*********	민원신청일	2014년 08월 06일
수용가주소	*************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	40mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19900115	기물번호	r1300001458
현장방문일시	16시 20분	현장출동자	최창원
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	2층 옥내라인 고장으로 인한 불출수로 수요가 교체 및 수리 후 사용하도록 상담

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					08/06 최임봉
협조자
시행			급수운영과-16280										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)