		강남수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022914733	고객접수번호	1002014028608
수용가명	***	민원신청일	2014년 08월 06일
수용가주소	***************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19960511	기물번호	*********70
현장방문일시	16시 00분	현장출동자	주상열외1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(내부배관)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	주 계량기 20mm역지밸브 제거 후 정상출수.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					08/06 代윤복철
협조자
시행			시설관리과-16749										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)