함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장)
(경유)
제목	재건설 및 고도정수처리시설공사 관련 시설물 개선 요청

우리 정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사와 관련으로 신설동 이전에 따른 일부 시설이 미비하여 아래와 같이 개선보완 요청 하오니 조속히 처리하여 주시기 바라며 조치계획을 통보하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

건 명	시설물 개선 요청사항	CM단 및 시공사 조치의견	비고
1. 지하창고 칸막이 설치 요청	-당초 : 일반창고로 사용 -변경요청 : 지하창고 공간이 넓어 서고 및 물품보관 창고로 사용코자 칸막이 설치하여 창고 서고로 분리요청(재요청 함)	7/29합동점검시 요청 하였으나 “당초 설계가 창고용으로 되어있어 별도 시설없음 으로 회시”	긴급
2. 사무실 현황판 및 과별 표지판 설치요청	-센터 정문 및 청사 캐노피 상부 간판 설치 요청 -사무실 현황 및 안내표지판 설치요청 -각 실별 안내표지판 설치요청 -재건설관련 및 정수장 안내 홍보동영상 제작 요청	공정회의시 협의 후 현장조사한 사항이나 업무진척이 되지 않고 있는 상황임	긴급
3. 화장실 비데설치 요청	각층 화장실 변기 모두 비데설치 요청	부분설치 예정 으로 답변 옴	긴급
4. 2층사무실 방풍실 설치요청	2층 사무실 데크쪽 출입문이 강화유리 단문으로 되어있어 방풍실 설치 요청	시공완료되어 반영불가로 답면 옴	긴급
5. 세탁기 배수 및수전 설치 요청	3층 남녀 샤워실, 1층 샤워실 세탁기용 수전 및 배수로 설치 요청	수차례 공문 및 구두 요청 하였으나 반영불가로 답변 옴	긴급
6. 도시가스배관 조기 시공 요청	청사 이전후 구내식당을 사용 할 수 없어 도시가스 배관 조기 시공 요청	센터와 공정회의시 기협의된 사항 11월 가능 답변 옴

붙임문서 : 관련 도면1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	김점철		행정관리과장	정남기		구의아리수정수센터소장	08/06 代이태일
협조자	주무관	김달회
시행	행정관리과-4624	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 광나루로571(구의동)	/
전화	3146-5428	/전송	3146-5409	/	haklim123@seoul.go.kr	/	대시민공개