문서번호	행정지원과-16109
결재일자	2014.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	강남수도사업소장
박은선	김인학	김형기	08/06 김광식

아리수 소믈리에 자체 교육결과 보고

2014.  8

강남수도사업소

(행정지원과)

아리수소믈리에 자체 교육결과 보고

수돗물 공급 수계별, 급수환경별 맛․냄새를 진단하게 될 『아리수소믈리에』의 감별 능력 향상을 위하여 이론교육 및 현장교육을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		개 요

□ 기   간 : 2014. 7. 21(월) ~ 7. 22(화), 7. 31(목) ~ 8. 1(금)

□ 교   관 : 수질팀장 김인학, 담당 박은선

□ 대   상 : 4명(직원 : 박은선, 류의창, 수질검사원 : 이숙자, 안미영)

□ 주요내용

○ 이론교육 : 업무처리절차, 맛․냄새 관련 조류 및 조치방법, 서울시 조류 경보제 등

○ 현쟝교육 : 배수지 염소분산주입시설 견학, 검사 대상지점 맛․냄새 평가 현장 실습

Ⅱ		교육내용

□ 제1일차(7월 21일, 7월 31일 13:00~17:00) : 이론교육

○ 아리수 소믈리에 업무내용 및 처리절차

○ 서울시 건강하고 맛있는 물 가이드라인

○ 맛․냄새 유발 주요 조류 및 서울시 조류경보제

□ 제2일차(7월 22일, 8월 1일 13:00~17:00) : 현장교육 및 맛․냄새 평가실습

○ 현장교육 : 방배배수지

- 배수지내 배관망 및 수질자동측정기 등 시설물 견학

- 배수지 수질검사 및 맛․냄새 평가

- 염소분산주입시설 운영목적, 기본원리, 공급수계 등

○ 검사 대상지점 맛․냄새 현장평가 실습

- 대  상 : 16지점(강남  9, 서초 7)

- 급수방식 : 직수 14, 물탱크 2

- 점검자 : 직원2명(박은선, 류의창), 수질검사원 2명(이숙자, 안미영)

- 점검내용

. 수질검사(5항목), 맛․냄새 평가(흙․곰팡이내, 금속맛, 소독냄새 등)

. 급수설비(배관․물탱크) 확인 등

- 점검결과

. 16지점 모두 수질기준에 적합

. 맛․냄새 평가시 주로 흙냄새, 곰팡이냄새, 금속맛, 쓴맛, 소독냄새의 맛이 난다            고 감별

. 물탱크 지점에서는 직수와는 달리 금속맛과 텁텁한맛이 난다고 감별

Ⅲ		향후 추진사항

□ 운영기간 : 2014. 7. ~ 12.(월 1회)

□ 점검시기 : 매월 넷째주

- 단, 조류냄새 등 냄새민원 다량발생시 수시 운영

□ 결과보고 : 매월 10일(본부 수질과),  끝.

※ 따로붙임 : 교육사진 1부.

교    육    사    진

이론교육	배수지 수질검사
맛¨냄새 평가