문서번호	시설보수과-6422
결재일자	2014.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승행		김권일	08/06 조병준
협조

정기점검 보고서(개화I·C)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

강서도로사업소

정기점검 보고서(개화I·C)

■ 시설물명 : 개화I·C

시설물개요	폭: 23m, 연장: 28.6m	법정구분: 법정외		상태등급 : B등급	준공년도: 1988년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			이 승 행
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			이 승 행
			토목운영주사보			조 정 갑

■ 점검일시 : 2014.8. 5(화요일)

■ 점검구간 : 전구간

■ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손 상 규 모	손상 등급	조 치 내 용
	슬래브하부 (김포방향)	유도배수관파손 (4m)	-	-	보수완료
	슬래브하부 (서울방향)	유도배수관파손 (3m)	-	-	보수완료

■ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진 번호
슬래브하브 (서울방향)	유도배수관 재파손 (1m)	-	-	‘14년도 일상유지보수공사 보수예정		1

붙임 점검사진 1부. 끝.