의원 요구 자료 제출

시 행	공원기획과-3793	(		)
접 수		(		)
결재일자	2013.10.2.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관),서 울 특 별 시 장(교통정책과장),기획예산과장

주무관	공원기획과장	공원부장	한강사업본부장		결재
유재필	박근대	이용태	10/02 代정진일
협 조
	주무관			김용만
	주무관			이상훈

제 목	2013년 국회의원 요구자료 제출(요구번호 820번, 김태원 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 :  국회의원 요구자료 1부.  끝.

김태원 의원(국토교통위원회, 새누리당)

820-14. 2010년~2013년 9월 현재까지 한강둔치에 설치된 수영장 수질검사 결과

□ 수질검사 항목

항 목	기 준	검사기관
1) 유리잔류염소량	0.4㎎/ℓ～1.0㎎/ℓ	한강사업본부
2) 탁도	2.8NTU 이하	서울시 보건환경연구원
3) 수소이온농도	5.8～8.6
4) 과망간산칼륨의 소비량	12㎎/ℓ이하
5) 대장균군	시험대상 욕수 5개중 양성이 2개 이하

□ 수질검사 결과

◦ 2010년도

수영장명 검사일	광나루	뚝섬	잠실	여의도	잠원	망원
7.7	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.14	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.21	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.27	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.3	과망간산칼륨 소비량 기준초과	과망간산칼륨 소비량 기준초과	과망간산칼륨 소비량 기준초과	과망간산칼륨 소비량 기준초과	적합	과망간산칼륨 소비량 기준초과
8.12	과망간산칼륨 소비량 기준초과	과망간산칼륨 소비량 기준초과	적합	적합	적합	적합
8.17	적합	과망간산칼륨 소비량 기준초과	적합	과망간산칼륨 소비량 기준초과	적합	적합
8.24	과망간산칼륨 소비량 기준초과	과망간산칼륨 소비량 기준초과	적합	적합	적합	적합

◦ 2011년도

수영장명 검사일	광나루	뚝섬	잠실	여의도	잠원	망원
7.6	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.13	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.20	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.3	적합	과망간산칼륨 소비량 기준초과	적합	적합	적합	적합
8.10	대장균군 기준초과	과망간산칼륨 소비량 기준초과	적합	적합	적합	적합
8.17	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.24	적합	적합	적합	적합	적합	적합

◦ 2012년도

수영장명 검사일	광나루	뚝섬	잠실	여의도	잠원	망원
7.12	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.18	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.25	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.1	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.8	적합	적합	적합	과망간산칼륨 소비량 기준초과	적합	적합
8.16	적합	적합	적합	적합	적합	적합

◦ 2013년도

수영장명 검사일	광나루	뚝섬	잠실	여의도	잠원	망원
7.3	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.25	적합	적합	적합	적합	적합	적합
7.30	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.7	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.14	적합	적합	적합	적합	적합	적합
8.19	적합	적합	적합	적합	- 과망간산칼륨 소비량 기준초과 - 대장균군 기준초과	적합
8.21	적합	적합	적합	적합	적합	적합

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 한강사업본부 (공원기획과)	담당사무관	박 근 대
	☎ 3780-0847	담당자	유 재 필
	작 성 일 : 2013. 10. 1.