문서번호	물재생과-2216
결재일자	2014.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장
김민호	권순회	08/07 김일운
협 조

센터시설물 보수공사 작업계획(6차)

2014. 8

난지물재생센터

(물재생과)

센터시설물 보수공사 작업계획(6차)

우리센터 시설물 중 노후 및 파손, 재정비를 요하는 시설물에 대하여 보수 및 재정비를 통해 안전사고 방지 및 원활한 센터운영에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 센터내 시설물 유지보수공사(연가단가)

❍ 도 급 액 : 금334,724천원

❍ 도 급 자 : 한북이앤씨 주식회사  대표 박 희 준

❍ 공사기간 : 2014. 3. 18. ~ 2014. 12. 31.

□ 보수내용

위치	정비내용	비 고
#2처리장 지하관랑	① 4계열 종침 계단실 벽체 누수(L=5m) ② 5-7지 상부 천정 누수(L=4m) ③ 6계열 포기조 벽체 누수(L=3m)
#1 송풍기동	④ 송풍기동 경사 출입구 2개소 정비(B=3.5m, L=2m)
유입 펌프장 #1 침사지	⑤ 벽체 누수(L=3m)

□ 검토의견

❍ 상기 보수내용은 시설물 노후화에 따른 기능 저하 등으로 보수가 필요하며, 센터의 쾌적한 이미지 조성 및 센터이용자들의 안전한 이용을 위해 보수(정비)가 필요한 실정 임

□ 처리의견

❍ 상기 사항을 현재 시행중에 있는 센터내 시설물 유지보수공사(연가단가)에 작업지시하여 정비 시행

❍ 추후 실제 처리된 물량에 따라 정산 처리

❍ 정비일정 : 2014. 8. 11. ~ 2014. 9. 30.

첨부 : 위치도 및 관련사진 1부.  끝.