투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	신림2 빗물펌프장 설치공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	자연방류수로 유출부 및 옹벽수량 변경 실정보고 보완요청

〇 문서번호 : SMIH-14-34108

〇 작성일자 : 2014-08-07 11:08:45

〇 제    목 : 자연방류수로 유출부 및 옹벽수량 변경 실정보고 보완요청

1. 신림감제2014-189호(2014.7.3.) 및 – 224호(2014.7.24.)와 관련입니다.

2. 귀 감리단에서 수행 중인『신림2 빗물펌프장 설치공사』관련 실정보고한 “자연방류수로 유출부 및 옹벽수량 변경”에 대하여 다음사항을 추가 검토(보완) 요청하오니 조속히 조치바랍니다.

가. 추가검토 요청사항

① 자연방류수로 유출부와 봉천로 고가도로 하부 간섭(저촉) 검토 관련

- 현황(당초) 및 변경 평면도, 단면도

② 도림천 친수 유량관로와 자연방류수로 간섭 및 유출부 규격검토 관련

- 캔틸레버구조 규모(단면도상 표기)

③ 저류조 상부슬래브 옹벽 수량변경 검토 관련

- 현황(당초) 및 변경 평면도, 단면도

- 설계도면 및 내역서(수량산출서) 상의 수량. 등.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							이정국			방재시설과장					전결 08/07 代장수철
협조자
시행			방재시설부-7364									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문 제2 청사 2층															/
전화		3708-8764						/전송			3708-8756					/	jung55g@seoul.go.kr												/	대시민공개