<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[잠실파크골프장 CCTV 등 제작구매설치]

문서번호	시설개선과-5595
수 신	운영기획과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설개선과장
	노성민	代류병일	08/07 신동호

계 약 건 명			잠실파크골프장 CCTV 등 제작구매설치
납 품 자			상 호			대일산전(주)						성 명		강수인
계 약 금 액			일금13,582,000원(일금일천삼백오십팔만이천원)
계약체결년월일			2014년 07월 09일
납 품 기 한			2014년 08월 06일
납 품 년 월 일			2014년 08월 05일
검사(수)년월일			2014년 08월 07일
검사(수) 장 소			잠실파크골프장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○), 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치하는가? 예(○), 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ), 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예(○), 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 08월 07일
															분임물품 출 납 원
	검수자				시설개선과			임기제공업서기보		성명	안영찬		안영찬		代류병일
	검수자				시설개선과			지방공업주사보		성명	김기탁		김기탁

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	CCTV 카메라	대		1	-	1	삼성테크윈
	SNF-7010, 3M,어안랜즈
	CCTV 카메라	대		1	-	1	삼성테크윈
	SNO6084R, 2M
	스피커	개		4	-	4
	30W
	파워앰프	대		1	-	1	인터엠
	A-120 Public Address Amplifier, 60W
	마이크	개		1	-	1
	인터엠
	외함	개		2	-	2
	SUS 방우 Type
	카메라 폴	개		1	-	1
	SUS/4“/4M
	Ethernet L2 스위치	대		4	-	4
	SFC4009
	모니터링 서버	대		1	-	1
	i5 코어4, DDR3, 2G
	LCD 모니터	대		1	-	1
	02XPJH, DELL
	RACK	대		1	-	1
	587(W)x613(H)x587(D)mm
	카메라 안내판	개		3	-	3
	제작사양
	선로공사	식		1		1
	CCTV광케이블 외

□ 납품 및 검수사진

1번 카메라 및 스피커

2번 카메라 및 스피커

CCTV 및 마이크 동작 확인

랙(앰프, 허브)

모니터링 PC

선로가설

행정인터넷 및 전화가설 운용확인

CCTV 함체 및 안내판