문서번호	정수과-2823
결재일자	2014.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김진수		정종기	08/07 김동기
협조	주무관		이금재
	주무관		권오정

하반기 정수시설물 청소 및 준설 계획 보고

2014. 08

뚝도아리수정수센터

정수과

하반기 정수시설물 청소 및 준설 계획 보고

『2014년 정수시설물 청소 및 준설』 감독 업무 수행에 따른 하반기 청소 계획을 아래와 같이 보고합니다.

정수시설물 청소 및 준설 발주 현황

○ 업 체 명 : (주)와이씨산업개발 (대표 : 박남재)

○ 계약기간 : ’14. 3. 19 ~ 12. 31

○ 계약금액 : 65,118,537원

추진사항

시설명	계열	지별	청소주기	청소날짜	비고
응집 침전지	2 계 열	1 지	년 2회		● 2계열 현대화 공사와 관련 하반기 원인자 청소
		2 지
		3 지
		4 지
		5 지
		6 지
	3 계 열	1 지		10 /1	● 날씨에 따라 침전지에 이끼가 많이 발생하는 시점으로 청소 날짜로 조정할 수있음 ● 2계열 원인자 청소와 맞물려 청소
		2 지		10 /6
		3 지		10 /8
		4 지		10 /14
		5 지		10 /16
		6 지		10 /21
여과지	3계열	1~12지	년 2회		● 견학 및 외부 인사 방문 시 일정 조정 가능
정수지	1계열		년 1회	원인자 청소	● 1정수지 내부방식공사로 원인자 청소
	2계열			9월 이후	● 1정수지 내부방식공사로 완전한 사용이 가능한 시점에 청소일정을 조정코자함
	3계열			9월 이후
회수조	1 지		년 4회	8 / 20	● 슬러지 제거 및 추후 슬러지가 많이 있을 시 추가 실시
	2 지			8 /21
배슬러지			년 1회	8 /19	● 슬러지 제거 및 모래 준설
제2 배수정			년 1회	8 /12	● 슬러지 제거
저 류 조			년 1회	9 /17,18	● 모래 및 슬러지 제거

향후계획

○ 견학동선인 3계열 응집․침전지 5,6지의 트라프 및 여과지에 대하여 정수장 이미지에 지장을 초래할 시 청소를 수시로 실시하여 이미지개선에 기여코자하며,

○ 정수 생산과 운영에　따라 청소 일정이 조정될 수 있으며, 청소 시시설과에 청소 일정을 통지 수리를 병행할 수있도록 하고자 함. 끝