투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	(주)디케이엠엔이
(경유)
제목	제작도면 승인

1. *******01(2014.7.25.)호“승인도서 제출건”과 관련입니다

2. 위 호로 요청한 우리센터“유입2펌프장 고단 조목제진기 제작구매설치”건에 대한 제작도면 승인요청을 다음과 같은 조건으로 승인하니 납기내 납품될 수 있도록 제작에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 조목제진기 중앙제어 PLC 및 HMI 프로그램 수정.

- 제진기 상부에 작업등 설치.

- 용접기 분전함 설치.

- 제작지침서 및 승인도서 성실히 이행. 끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
★주무관	유영욱		물재생과장	전결 08/07 김일운
협조자
시행	물재생과-2220	(	2014.8.7.	)	접수		(		)
우	412-190	경기 고양시 덕양구 자유로 116 난지물재생센터	/
전화	300-8561	/전송	300-8587	/	yooyoung@seoul.go.kr	/	대시민공개