문서번호	정수시설과-2103
결재일자	2014.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	08/07 유성종
협조

2정수장 슬러지콜렉터 변속기 정비 계획

2014. 8.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2정수장 슬러지콜렉터 변속기 정비 계획

2정수장 3지 슬러지콜렉터 변속기가 노후로 인한 가동불가로 이를 신속히 정비하여 안정된 아리수 생산 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 변속기 현황

용 도	동력(kw)	수 량	설치년도	가동상태
슬러지콜렉터 가동용	1.5	8대 (침전지 : 8지)	1998	3지 가동불가

3지 슬러지콜렉터 변속기

□ 정비 내용

○ 대   상 : 3지 슬러지콜렉터 변속기

○ 정비내용 : 변속기 부품 교체

□ 발주방법

○ 발주방법 : 변속기 전문업체인 현성기업과 수의계약으로 신속히 정비

○ 소요예산 : 약 2,700천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.