출 장 결 과 보 고 서

주무관		미생물검사과장			결재
한지선		08/07 함영국
협 조

	명에 의하여 2014. 8. 7. 생물감시장치 운영현황 파악과 관련 강북취수장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 8. 7.
보 고 자 : 주무관 한지선

보       고       내       용

일    시

2014.8.7. 13:00~17:00

건    명

출장보고서(생물감시장치 현장방문)

내용

출장지 : 강북취수장

면담자 : 주무관 박동식

면담내용

- 생물감시장치 종류 : 녹조류 반달말

- 운영관리 방법 : 생물교체 이외 특별한 것 없음

- 생물교체 방법 : 1달 2회 구입 교체(업체와 연간 계약)

- 고장 및 경보 발생 : 없었음

4. 사진

녹조류 생물감시장치 외관	녹조류 생물감시장치 내부

비  고