문서번호	교량보수과-5629
결재일자	2014.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장	강서도로사업소장
김승진		代김권일	08/07 조병준
협 조

『가양지하차도 외 1개소 정밀점검용역』

결과보고회 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(교량보수과)

『 가양지하차도 외1개소 정밀점검용역 』

결과보고회 결과보고

가양지하치도 외1개소 정밀점검용역에 대한 결과보고회를 개최하고 결과를 보고 드림

사업개요

용역명	시설규모			기간	용역비 (천원)	용역사	공정율
	시설명	폭(m)	연장(m)
가양지하차도 외1개소 정밀점검용역	가양 지하차도	8.0	135.0	‘14.4.16 ~8.13	29,483	대한민국 상이군경회	95%
	여의2 지하차도	17.5	80.0

보고회 개최

❍ 일    시 : 2014. 8. 6(수) 14:00 ~ 16:00

❍ 장    소 : 소장실(2층)

❍ 참 석 자 : 6명(소장, 시설보수과장, 담당자, 용역사3명)

❍ 용역사 주요 보고내용

- 현장조사 및 상태평가 결과보고

- 과업내용 보고(주요 손상원인, 보수․보강 방안 등)

- 최초보고회시 보완사항 이행여부 등

보고회 결과

❍ 보고자료 중 P8 교면포장에 대하여 향후 일괄보수로 기록하였는데

현재 신축이음부 소성변형 등 교면이 불량한 상태이므로 재 검토 바람

❍ 본 보고서의 시설물 철근노츨 및 누수 등에 대하여 우선 보수 순위를     상향하여 보고서에 작성 바람(2순위→1순위)

❍ 중점 점검부재의 대하여 점검 매뉴얼(카드포함) 작성하여 제출 바람

향후 조치계획

❍ 보고회결과 보완사항은 용역사에 통보하여 조치(최종보고서 기재)

❍ 보수 1순위에 대하여 조속히 작업지시 할수 있도록 정리하여 제출토록        용역사 통보.  끝.