	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재발생 통보대상 현장확인 결과보고(2014-190)

1. 관련문서

○ 현장대응단-3565(2014.07.25.)호 『특정소방대상물 화재발생 통보(2014-190)』

○ 예방과-14220(2014.07.29.)호 『화재발생 통보대상 현장확인 계획(2014-190)』

2. 위와 관련 특정소방대상물 화재발생 통보 대상에 대한 현장확인검사 결과를

다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : *****************

나. 관 계 자 : *************************

다. 확 인 자 : 소방위 정영갑(안전담당), 소방사 최진영

라. 점검일자 : 2014. 08. 07.(수)

마. 결     과

- 소방시설 등 불량 → (붙임 참조)

- 진행중인 리모델링 관계자에게 실내장식물 불연재 사용 안내

- 용접작업시 안전수칙 준수사항 및 추후 유사사례 방지에 대한 소방안전교육 실시

바. 조    치 : 시정보완명령서 발부

붙임 : 시정보완 명령서 내용 1부.  끝.

★담당자	정영갑		검사지도팀장	노봉섭		예방과장	08/07 이재호
협조자
시행	예방과-14821	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/	asdf12@seoul.go.kr	/	부분공개(6)