수질검사결과보고서

(강동구,송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	이우재	08/07 장성만

	명에 의하여 무인배수지, 관말수계지점에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 8. 6.
보고자 공업7급 홍 창 인 환경8급 강 혜 성 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 8. 6. (수)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
무인배수지	거마배수지	1	1
관말수계	송파구 *******	1	1
잔류염소모니터링	송파구 ********	1	1

■ 보고자 의견

○ 무인배수지, 잔류염소모니터링. 관말수계지점에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였음.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.