함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	『수서배수지 통수관련』 급수운영 검토 관계자회의 개최

1. 급수계획과-5241호(2014.7.23.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 수서배수지 통수를 위한 담수와 관련하여 아래와 같이 급수운영 검토 관계자회의를 개최하고자 하오니 관련부서 관계자께서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.

◈ 관계자회의 개최 개요

- 일    시 : ’14. 8. 18(월) 10:30 본부 4층 급수부회의실

- 참석대상 : 본부(배수과, 급수계획과, 기전설비과), 강남수도(급수운영과 지역담당, 시설관리과 기전팀 ) 담당 및 직반장

- 회의내용 : 수서배수지 담수를 위한 증압장 설치계획 등 급수운영 방안 협의

◈ 행정사항

- 강남수도 : 수서배수지 급수구역 일부를 서초배수지 급수구역으로 전환 가능지역 수계전환 검토자료 지참

※ 수서IC D500mm로 전환 가능한 최대 급수지역 적용․검토

- 기전설비과 : 증압장 펌프【H=7.0m, Q=15,000㎥/일, 인버터(V.V.V.F) 방식】설치에 대한 검토자료 지참.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	급수계획과장,기전설비과장,강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장)
★주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	08/08 代박기범
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-5241	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개