함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	후염소 (구)샘플링 불용배관 철거 요청

1. 2012년12월 준공된 광암정수장 고도처리 및 성능개선 공사와 관련입니다.

2. 위 공사와 관련하여 우리 정수장 후염소 주입지점과 채수지점 변경에 따른 불용시설이 발생되었던 바,

3. 매몰된 채수배관의 파손시 정수지 안으로 불량 건수 유입으로 정수수질에 영향을 줄 우려가 있으니 조속히 철거하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 정수지 (구) 샘플링 배관 설치 및 설명도 1부. 끝.

	정수운영과장
주무관	윤광석		정수운영과장	08/08 손호철
협조자
시행	정수운영과-5657	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5340	/전송	3146-5309	/	safetygas1@seoul.go.kr	/	대시민공개