	중부소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	공기충전기 소모품 교체정비 완료보고

1.관련문서

0 소방행정과-9321(2014.7.14.)『공기충전기  소모품 교체등 정비알

림』호와 관련입니다

2.위 호와 관련하여 우리119안전센터에서 관리․사용중인 공기 충전기

소모품 교체정비를 완료한 후 그 결과를 다음과 같이 보고합니다

-  다         음 -

관리부서	교체정비대상	교체정비내용	담당자	정비일시
을지로119 안전센터	공기충전기 MSF-1500(S) ㈜명수리	전용오일	1팀-장.송영민	2014.8.6(수)
		오일필터
			2팀-장.박세진
		정압필터
			3팀-장.최인환
		흡입필터

붙    임 : 정비사진 1부.  끝

	을지로119안전센터장
담당자	송영민		진압1대장	김교식		센터장	08/08 장규현
협조자
시행	을지로119안전센터-3540	(		)	접수		(		)
우	100-889	서울 중구 신당1동 249~253 을지로119안전센터	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	대시민공개