투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	품 질 지 도 과 장
(경유)
제 목	KOLAS 사후관리 평가결과 권고사항 조치결과 제출

1. 품질지도과–1344(2014.7.11.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 KOLAS 사후관리 평가결과 권고사항에 대하여 조치결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 조치결과

연번	권 고 사 항	조 치 내 용	비 고
1	① 기존 공인시험기관인정서의 규격번호 중 단순 년도 등 인정사항 변경 ② 중분류 1.006 항목은 유효기간 전 숙련도 시험에 참가	① 년도 등 변경완료 ② 숙련도 참가완료(만족)	첨부 1 첨부 2
2	③ 개인별 교육훈련 기록표, 물품검사조서 등의 제반 양식은 등록된 양식을 사용	③ 등록양식 사용 중	첨부 3
3	④ 장비에 대한 책임을 명확히 하기위해 관리자 지정 및 장비별 식별표시 ⑤ 중간점검 주기는 장비별 시험장비의 사용빈도에 따라 차별화하여 설정 ⑥ 금속 굽힘시험용 지그류는 소모품 대장에 등록하여 관리	④ 장비관리자 정·부지정관리 ⑤ 중간점검 주기 등 계획수립 및 시행 ⑥ 소모품대장에 등록시행	첨부 4 첨부 5 첨부 6
4	⑦ 실무자의 건강을 위하여 건설재료시험실의 배기시설 용량 증가	⑦ 배기시설 설치완료	첨부 7

	토질재료시험과장
주무관	이강일		토질재료시험과장	08/08 장동우
협조자	주무관	오화철
시행	토질재료시험과-3170	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 태봉로131(우면동 15번지)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02)3462-7213	/전송	02)3462-7210	/	sanbum@seoul.go.kr	/	대시민공개