고압가스 수불부(8.7)

결재	주무관	정수과장
	김유선	08/08 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			14,073						12,970			28,168
8.01		0	14,073		0	671	419	1,090	11,880		916	27,252
8.02		0	14,073		0	683	453	1,136	10,744		918	26,334
8.03		0	14,073		0	624	292	916	9,828		877	25,457
8.04		0	14,073		0	702	368	1,070	8,758		917	24,540
8.05		0	14,073	5,400	0	718	401	1,119	13,039		920	23,620
8.06		0	14,073		0	722	514	1,236	11,803		919	22,701
8.07		0	14,073		0	762	439	1,201	10,602		920	21,781
8.08
8.09
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
합계		0		5,400	0	4,882	2,886	7,768			6,387