함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	노후관 개량 실정보고 회신(능동로 배수관부설공사)

1. 문서번호 공사감독2처-12875호(2014.08.07)와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는 “능동로 배수관부설공사”의 노후관 개량에 대한 실정보고와 관련하여 아래와 같이 검토 회신하니 공사감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토결과

- 노후된 배수관(CIP Φ300mm)을 분기밸브 앞(약 9m)까지 개량하여 적수민원을                     사전에 예방토록 하고,

- 노후된 배수관의 개량공사는 추후 설계변경 후 정산에 반영하여 처리.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	최호림		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	08/08 안재엽
협조자
시행	급수운영과-19300	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동142-1호)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2766	/전송	02-3146-2789	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개