투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소독기(EO-gas) 고장수리 계획보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-1840(2014.1.21.)호 “2014년도 구급분야 예산집행 계획시달”

나. 현장대응단-3849(2014.8.5.)호 “감염관리실내 소독기 고장발생 알림”

2. 우리서 구급감염관리실에서 운용중인 소독기(EO-gas) 고장으로 수리를 아래와 같이 하고자 합니다.

가. 품명 및 규격 : EO-gas sterilizer(EO35)

나. 수리내역 : 메인보드 불량

다. 소요금액 : 금132,000원(금십삼만이천원)-부가세포함

라. 수리일시 : 2014. 8. 8(금)

마. 수리업체 : ㈜퍼슨메디컬(대표자:이철승)

- 주  소 : 경기도 군포시 흥안대로27번길 14-16, ☎ 031-459-7152

바. 예산과목 : 구급장비 유지관리 및 보강/사무관리비/구급장비유지관리비

사. 결제방법 : 재난관리과 신용카드 결재

아. 검 수 자 : 구급담당, 현장대응단 구급대원 1명

붙  임  1. 산출기초 조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.

★담당자	박상규		구급팀장	김상현		재난관리과장	조정철		소방서장	08/08 김송연
협조자
시행	재난관리과-3535	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 경인로 408호 구로소방서 재난관리과	/
전화	02-2681-8119	/전송	02-2619-0121	/	cyberpsg@seoul.go.kr	/	대시민공개