출 장 결 과 보 고 서

주무관		기전팀장	시설관리과장		결재
손병대		代손병대	08/08 代윤복철
협 조

명에 의하여 2014. 8. 8. 배수지,가압장 시설물 점검 및 본부 회의참석 관련    배수지,가압장 및 본부에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 8. 8.

보 고 자 : 공업6   직    성명 : 손 병 대

보 고 내 용
일 시	2014. 08. 8(월) 13:00 ~ 17:40
건 명	출장 결과 보고
내용	ㅇ 출 장 자 : 시설관리과 손병대 ㅇ 출 장 지 : 우면산가압장 ㅇ 출장 목적 - 우면산가압장 긴급차단밸브 점검 - 우면산가압장 조절지 밸브실 점검 ㅇ 점검 사항 및 점검결과 - 긴급차단밸브(서초배수지 송수관로) 부품 노후 부식 - 조절지 밸브실 우수 유입 배수작업 완료 - 우면산 가압장 펌프실,배수펌프,배관 등 이상없음
비 고
	우면산가압장 조절지밸브실 배수작업	우면산가압장 긴급차단밸브 점검