문서번호	급수운영과-16461
결재일자	2014.8.8.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
백길현	08/08 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 8월 8일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		김재모		김태환
탐지구역				개포27블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포27		관 로 (다점식,L-로드탐사)		서초구 강남대로 6길 12 (양재동 351-3번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사후 누수징후 의심관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 150mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							150mm관로 누수적출
서초01-02		민 원 (건물지하계단밑불명수유입)		강남구 도산대로 30길 29-9 (논현동 73-11번지)		건물 지하계단밑 불명수유입 옥외누수 탐지의뢰건, 주변관로 및 인입관로 탐지결과 누수 이상없음. 건수로 추정됨.							80mm관로
서초14		민 원 (건물지하층현관불명수유입)		강남구 강남대로 120길 55-22 (논현동 170-19번지)		건물 지하층 현관 불명수유입 옥외누수 탐지의뢰건, 주변관로 및 인입관로 탐지결과 누수 이상없음. 옥내누수로 추정됨.							30mm인입관
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐누계
강남	이석봉 김인호		청담08		영동대로 511일대 (삼성동 159-1번지)		누수징후없음			-		22건
서초	이천구 오의균		개포25		서초구 마방로 4길 25 (양재동 251-2번지)		1건			1건		47건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.