문서번호	예방과-11634
결재일자	2014.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
최효섭		代최범영	전결 08/08 代최범영
협조

소방특별조사 조치명령 대상 확인점검 결과(메디홈즈건물)

소방특별조사 조치명령 확인점검 결과

○ 대 상 명	:	메디홈즈건물(노원구 공릉로 173)
○ 확인일시	:	2014. 8. 8.(금)
○ 명령번호	:	예방과-10823호(2014.7.23.)
○ 점 검 자	:	소방장 나경세, 소방교 최효섭

조치명령 내용	조치명령 기 간	확 인 결 과	비 고
○ 지하1층~2층에 비상경보설비 추가 설치 요함	2014. 8. 4.	완 비

붙 임 : 현장확인사진 1부.  끝.