출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	유광열	08/08 박길영

	명에 의하여 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 08. 08.
보 고 자 : 기능7급 성명 : 유광열

보 고 내 용
일 시	2014.08.08(금요일) 09:30 ~ 16:30
건 명	출장결과보고서
내	■ 출장지 ○ 관내 ■출장목적 ○ 수도계량기 교체철거 및 민원처리 - 몸통누수, 회전불량, 회전멈춤, 동파, 폐전, 봉인설치 등 ■ 출장결과 ○ 연희동 177-34 회전멈춤 교체함 ○ 증산동 131-48 회전불량 교체함 ○ 증산동 190-4(A동201호) 회전불량 교체함 ○ 증산동 256(미그린801호) 회전멈춤 교체함 ○ 증산동 211-14(301호) 회전불량 교체함 ○ 증산동 211-14(401호) 회전불량 교체함 ○ 증산동 201-7 회전불량 교체함 ○ 증산동 189-60 회전불량 교체함
비 고