	도봉소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생보고(도봉)

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무지침 재난대응행정편 15장 『소방용수시설 및

비상소화장치 관리』

나. 현장지휘대-1592(2014.2.27.)호 『2014년 소방용수시설 관리 계획 알림』

2. 도봉119안전센터에서 관리중인 소방용수시설 고장발생을 아래와 같이 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

용수번호	고장일자	고장내역	사용가능여부	식별
2251	2014.8.6.	몸통(연결부) 누수	사용가능	지상식

붙임  소방용수 고장발생 보고(도봉) 1부.  끝.

	도봉119안전센터장
담당자	명노선		1팀장	함병구		119안전센터장	08/08 권종락
협조자
시행	도봉119안전센터-2595	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로721 (방학동 653-4)	/
전화	02-3493-9115	/전송	02-3492-0119	/	mnsking@seoul.go.kr	/	대시민공개