문서번호	급수운영과-16466
결재일자	2014.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이정훈	08/08 최임봉

노후관 및 불용관 확인에 따른 보고

2014. 8.

강남수도사업소

급수운영과

노후관 및 불용관 확인에 따른 보고

논현동 193번지 신축건물의 급수관 공사(신설19) 중 노후관 및 불용관이 확인

되어 아래와 같이 보고함.

확인 현황

위 치 : 강남구 논현동 193 번지 앞

노후관 : D50mm의 아연도강관

불용관 : D100mm의 닥타일주철관

보고 내용

확인된 노후관(D50mm)은 2015년 상반기 도로굴착심의 후 개량공사를

시행하고, 불용관(D100mm)은 즉시 맞이음하여 불용관 폐쇄함이 타당하다고

판단됨.

공사 전	공사 후

조치 계획

상기 보고 내용에 의거 노후관 개량은 2015년에 시행하고, 불용관은 2014

연간단가 업체인 미나미건설에 즉시 맞이음 폐쇄조치를 지시하고자 함.

끝.