투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제목	도로건설 기본설계 관련 협의 검토의견 제출

1. 도로계획과-9641(2014.7.29.)호와 관련입니다

2. 올림픽대교 남단 연결램프 구조개선 기본 및 실시설계 용역과 관련하여 우리부 의견을 아래와 같이 알려드리니, 적극 반영될 수 있도록 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 한강둔치상에 신설되는 램프의 교각이 자전거도로에 인접하거나 접할 경우 자전거 이용자가 충돌할 위험이 있으므로 이에 대한 안전시설 필요

나. 교각 등 구조물 공사로 인하여 제방, 호안 등 하천시설물이나 자전거도로를 철거후 원상복구시에는 주변과 동일하거나 유사한 디자인으로 복구

다. 설치되는 램프구조물 하부의 제방 사면에 대하여는 램프에서 떨어지는 우수로 인하여 제방이 손상될 우려가 있으므로 제방사면에 호안블록 및 배수로로 보강 요망

라. 공사로 인하여 한강상의 자전거도로를 통제하거나 공사차량이 통행 할 경우 착공전 별도 협의 요망

마. 램프시설후 제방이나 자전거도로로 교량의 우수가 직하로 낙수될 경우 자전거 이용자의 민원 발생과 제방 손상의 원인이 되고 있으므로 신설되는 램프의 우수시설 배수관은 지면에 있는 배수시설까지 설치 요망

	서울특별시한강사업본부장
주무관	안덕용		주무관	유충현		시설관리과장	박희철		시설부장	08/08 차광재
협조자
시행	시설관리과-2254	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25 (강변북로 257)	/
전화	02-3780-0644	/전송	02-3780-0744	/	ahndy@seoul.go.kr	/	대시민공개