	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 확인결과 보고(신우씨엔에스 신우주유소)

1.  예방과-8884(2014. 8. 5)호 “시정보완명령대상 현지확인 계획[(주)신우씨엔에스 신우주유소]”와 관련입니다.

2. 위 와 관련 위험물 주유취급소에 대한 시정보완명령 이행여부 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 확인결과

대상명	확인일시	확인자	명령내용	명령기한	조치여부
신우씨엔에스신우주유소 (서대문구 홍은동 379-6)	2014. 8. 6.(수)	소방장 황지웅	· 표지 및 게시판 규정에 맞도록 정비요함 · 소화기교체 또는 충약요함	2014. 8. 1.(금)	완비

붙임 : 시정보완 명령 완비사진 1부.  끝.

담당자	황지웅		위험물안전팀장	강채훈		예방과장	전결 08/08 代정재룡
협조자
시행	예방과-9059	(		)	접수		(		)
우	120-110	서울 서대문구 연희동 76-12 서대문소방서	/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9149	/		/	대시민공개